Акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И. Пландина»

| ### ул.50 лет ВЛКСМ, 8А, г. Арзамас, ### Нижегородская обл., Россия, 607220 ### Тел.: (831-47) 7-91-20, 7-91-21 ## Факс: (831-47)7-95-77, 7-95-26 ## www.oaoapz.com,Еmail apz@oaoapz.com |  |  |
| --- | --- | --- |

Опросный лист

на Комплекс для измерения количества газа СГ-Суперфлоу

СГ–Суперфлоу –_____–________–_____

Пример расшифровки условных обозначений комплекса СГ-Суперфлоу

Примечание: по спец. заказу возможно изготовление СГ-Суперфлоу с расширенным диапазоном измерения расхода (Р)

1. Счетчик газа

1.1 Типоразмер счетчика, диапазон рабочих расходов счетчиков СГ

| Нужное отметить | Условное обозначение комплекса | Расход, м3/ч |  |  | Qmin:Qmax | Диаметр условного прохода (Ду), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный (Qmax) | Минимальный (Qmin) | Переходный (Qt) |  |  |
|  | СГ-Суперфлоу-65 | 65 | 6 | 0.2Qmax | 1:10 | 50 |
|  | СГ-Суперфлоу-100 | 100 | 8 | 0.2Qmax | 1:12.5 | 50 |
|  | СГ-Суперфлоу-100 | 100 | 10 | 0.2Qmax | 1:10 | 50 |
|  | СГ-Суперфлоу-250 | 250 | 10 | 0.05Qmax | 1:25 | 80 |
|  | СГ-Суперфлоу-250 | 250 | 12,5 | 0.05Qmax | 1:20 | 80 |
|  | СГ-Суперфлоу-400 | 400 | 16 | 0.05Qmax | 1:25 | 100 |
|  | СГ-Суперфлоу-400 | 400 | 20 | 0.05Qmax | 1:20 | 100 |
|  | СГ-Суперфлоу-650 | 650 | 26 | 0.05Qmax | 1:25 | 100 |
|  | СГ-Суперфлоу-650 | 650 | 32,5 | 0.05Qmax | 1:20 | 100 |
|  | СГ-Суперфлоу-800 | 800 | 26.6 | 0.05Qmax | 1:30 | 150 |
|  | СГ-Суперфлоу-800 | 800 | 40 | 0.05Qmax | 1:20 | 150 |
|  | СГ-Суперфлоу-1000 | 1000 | 33.3 | 0.05Qmax | 1:30 | 150 |
|  | СГ-Суперфлоу-1000 | 1000 | 50 | 0.05Qmax | 1:20 | 150 |
|  | СГ-Суперфлоу-1600 | 1600 | 50 | 0.05Qmax | 1:30 | 200 |
|  | СГ-Суперфлоу-1600 | 1600 | 80 | 0.05Qmax | 1:20 | 200 |
|  | СГ-Суперфлоу-2500 | 2500 | 80 | 0.05Qmax | 1:30 | 200 |
|  | СГ-Суперфлоу-2500 | 2500 | 125 | 0.05Qmax | 1:20 | 200 |
|  | СГ-Суперфлоу-4000 | 4000 | 130 | 0.05Qmax | 1:30 | 200 |
|  | СГ-Суперфлоу-4000 | 4000 | 200 | 0.05Qmax | 1:20 | 200 |

Диапазон рабочих расходов:

|  | 1:12,5 |  |  | 1:20 |  |  | 1:25 |  |  | 1:30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Диапазон измерения абсолютного давления

| Обозначение | Диапазон измерения давления |  |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,08…0,3 МПа, абс | (0,8…3,0 бар) |
| 0,7 | 0,25…..0,7 МПа, абс | (2,5…7,0 бар) |
| 1,7 | 0,4 …1,7 МПа, абс | (0,4…17,0 бар) |

2.1. Направление потока газа:

|  | слева направо по отношению к оператору |
| --- | --- |
|  | справа налево по отношению к оператору |
|  | снизу вверх |
|  | сверху вниз |

Ответственный Ф.И.О.:   _____________________________________  ____

Телефон:     _____________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________